|  | ZM | Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego Klepierre Pologne Sp. z o.o. (OSD) |
| --- | --- | --- |

Zgłoszenie dotyczy: 	□ przyłączenia nowej  mikroinstalacji		□ aktualizacji danych

(Wniosek należy uzupełnić drukowanymi literami)

- Dane Zgłaszającego

| Imię Zgłaszającego 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwisko Zgłaszającego 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seria i nr dowodu tożsamości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PESEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel. stacjonarny |  |  |  |  | Tel. komórkowy |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres zamieszkania / Adres firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr domu |  |  |  |  | Nr lokalu |  |  |  |  |  |  | Kod pocztowy |  |  |  |  |
| Gmina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dane Zgłaszającego 2 /Pełnomocnika(opcjonalnie): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zgłaszającego 2 |  |  |  |  |  |  |  | Pełnomocnik |  |  |  |  |  |
| Imię Zgłaszającego 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwisko Zgłaszającego 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seria i nr dowodu tożsamości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PESEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel. stacjonarny |  |  |  |  |  | Tel. komórkowy |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres zamieszkania / Adres firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr domu |  |  |  | Nr lokalu |  |  |  |  |  |  |  | Kod pocztowy |  |  |  |
| Gmina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres korespondencyjny |  |  |  |  |  |  |  |  | taki jak adres zamieszkania / adres firmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inny, wpisz poniżej |  |  |  |  |  |  |
| Ulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr domu |  |  |  |  | Nr lokalu |  |  |  |  | Kod pocztowy |  |  |
| Gmina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zgłoszenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adres e-mail / Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację

| Nazwa obiektu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulica |  | Nr domu/działki |  | Nr lokalu | Kod pocztowy |
| Gmina |  |  | Miejscowość |  |  |
| Nr licznika |  |  | Kod PPE (nr punktu poboru energii elektrycznej) |  |  |
| Istniejąca moc przyłączeniowa instalacji odbiorczej* |  |  |  |  |  |
| * Pole nieobowiązkowe |  |  |  |  |  |

- Dane przyłączanej mikroinstalacji

Rodzaj mikroinstalacji wykorzystującej do wytwarzania energię:

| □ hydroenergię |  |  | □ energię z wiatru | □ energię geotermalną | □ energię promieniowania słonecznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ biogaz inny niż rolniczy |  | □ biomasa |  | □ mieszanki biopłynów z innymi paliwami |  |
| □ inne |  |  |  |  |  |
| Liczba i moc poszczególnych urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej: Lp.; Typ urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne / generator/ ogniwa paliwowe); Producent jednostki wytwórczej; Moc zainstalowana [kW]; Moc maksymalna* [kW]; Ilość [szt.]; Sumaryczna moc zainstalowana [kW]; Sumaryczna moc maksymalna [kW]. 1.. 2.. 3.. Razem:. |

Moc zainstalowana – dla fotowoltaiki podaj moc wszystkich zabudowanych paneli, w innych przypadkach podaj moc generatora albo inwertera (falownika).

Moc maksymalna – podaj dla "Typ modułu wytwarzania" urządzeń generator jako największą wartość mocy jaką generator może oddawać do sieci w sposób ciągły.

W przypadku współpracy urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z falownikami, należy również podać poniższe dane:

| Lp. | Typ falownika | Producent | Moc znamionowa po stronie AC [kW] | Moc maksymalna [kW] | Ilość [szt.] | Sposób przyłączenia (1 lub3 fazowo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

- Planowana data przyłączenia mikroinstalacji  (nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia niniejszego Zgłoszenia)

|  | Data (DD-MM-RRRR) |
| --- | --- |

- Dodatkowe uwagi Zgłaszającego

| - Dodatkowe informacje dla Zgłaszającego. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Informacje podane przez Zgłaszającego, w tym załączniki do Zgłoszenia, powinny być kompletne, poprawnie wypełnione, czytelne, nie zawierać błędów. W przypadku potrzeby ich uzupełnienia, Zgłaszający będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich wyjaśnień. Do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji Zgłoszenie nie będzie stanowić podstawy do przyłączenia mikroinstalacji. |  |  |
| 2. |  | W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania o uzupełnienie, złożone dokumenty zostaną zwrócone do Zgłaszającego. |  |  |
| 3. |  | Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. |  |  |
| 4. |  | OSD zainstaluje odpowiedni układ zabezpieczający, układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD. |  |  |
| 5. |  | Prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730). |  |  |
| 6. |  | Zgłaszający składa Zgłoszenie zgodnie z aktualnym na moment jego złożenia wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.osd-info.pl/58e36b1a-5550-4d1a-8325-4dadc3a218ce |  |  |
| 7. |  | Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie tej energii. |  |  |
| 8. |  | Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem rozliczeniowym energii elektrycznej, w instalacji wewnętrznej Zgłaszającego. Pomiędzy ww. licznikiem, a mikroinstalacją należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej odłączenie spod napięcia. Rozwiązanie techniczne zabudowy mikroinstalacji musi umożliwiać wymianę/obsługę licznika rozliczeniowego energii elektrycznej w stanie beznapięciowym. |  |  |
| 9. |  | Właściciel zakładu wytwarzania energii zobowiązany jest powiadomić OSD o zawieszeniu wytwarzania lub trwałym wycofaniu z eksploatacji moduły wytwarzania energii. |  |  |

| - Oświadczenie instalatora mikroinstalacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |  | Telefon kontaktowy |  |  |
| Ulica | Nr domu | Nr lokalu |  | Kod pocztowy |  |
| Gmina | Miejscowość |  |  |  |  |

Oświadczam, że:

- Mikroinstalacja w obiekcie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności: NC RfG i Wymogami Ogólnego Stosowania opracowanymi na podstawie przepisów NC RfG, IRiESD w zakresie nieobjętym zapisami NC Rf i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie.

- Zainstalowane w mikroinstalacji urządzenia spełniają wymogi Dyrektyw 2014/35/UE i 2014/30/UE oraz normy PN-EN 50549-1:2019-02 w zakresie nieobjętym zapisami NC RfG*.

3. Dla trybu LFSM-O wprowadzone zostały następujące nastawy:

- nastawa progu aktywacji 50,2 Hz, w zakresie wymaganej zdolności 50,2 Hz – 50,5 Hz,

- nastawa statyzmu 5%, w zakresie wymaganej zdolności 2 – 12 %,

za co przyjmuję odpowiedzialność.

Informuję, że posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji:

□ ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy 
o odnawialnych źródłach energii)

| nr |  |
| --- | --- |

dla następujących odnawialnych źródeł energii:

□ kotły i piece na biomasę  		 □ systemy fotowaltaiczne   		□ słoneczne systemy grzewcze

□ płytkie systemy geotermalne  	 □ pompy ciepła

□ ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci

| nr |  |
| --- | --- |

□ uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych

| nr |  |
| --- | --- |

| Data | Podpis i pieczątka Instalatora |
| --- | --- |

| - Oświadczenie Zgłaszającego |  |
| --- | --- |
| 1. | Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu. |  |
| 2. | Oświadczam, że: |  |
|  | □ spełniam wymogi definicji prosumenta energii odnawialnej i posiadam aktywną umowę kompleksową □ nie spełniam wymogów definicji prosumenta energii odnawialnej |  |
|  | Definicja: Prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Warunkiem rozliczenia Prosumenta energii odnawialnej, w sposób określony w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii jest posiadanie przez niego umowy kompleksowej. W przypadku jej braku zastosowanie będzie miało postanowienie w ust. 6 poniżej. Dla wytwórców w mikroinstalacji innych niż prosument energii odnawialnej, wytwarzanie energii elektrycznej wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji dla energii elektrycznej wprowadzanej do sieci OSD oraz wskazania kupującego/POB. |  |
| a) | dane przedstawione w niniejszym Zgłoszeniu odpowiadają stanowi faktycznemu, |  |
| b) | posiadam wymagane certyfikaty (świadectwa) zgodności określone w dokumentach z pkt. 8 na zastosowane w mikroinstalacji urządzenia, |  |
| c) | zapoznałem się z Klauzulą informacyjną OSD |  |
| d) e) | moduł wytwarzania energii nie został zaklasyfikowany do powstających technologii zgodnie z tytułem VI NC RfG. Uruchomienie (podanie napięcia) mikroinstalacji nastąpi po dostosowaniu urządzania pomiarowo-rozliczeniowego przez OSD i posiadaniu umowy umożliwiającej wprowadzanie energii elektrycznej do sieci OSD. |  |
| Dodatkowo informuję, że (wybór opcjonalny, dotyczy innych podmiotów niż prosumenci): □ energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej zamierzam zaoferować: □ sprzedawcy energii elektrycznej ………………………………… (nazwa sprzedawcy) |  |  |
| □ sprzedawcy zobowiązanemu |  |  |
| Wyrażam zgodę na przekazywanie przez TAURON Dystrybucja S.A. danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu wskazanemu sprzedawcy lub sprzedawcy, z którym posiadam aktywną umowę kompleksową. |  |  |

| Załączniki do zgłoszenia |  |
| --- | --- |
| 1. | Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji. |
| 2. | Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych. |
| 3. | Certyfikat sprzętu potwierdzający spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. W okresie przejściowym tj. do 27.04.2021 r. dokumentem potwierdzającym powyższe jest certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności wskazująca na spełnienie wymagań NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG. |
| 4. | Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu. |
| 5. | Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). |

| Data | Podpis Zgłaszającego |
| --- | --- |